# 山东工业技师学院

**询价文件**

**项目编号：SDGYJSXY2022003**

**项目名称：学院小型维修物资采购**

**招 标 人：山东工业技师学院**

**日 期：2022年8月11日**

1、项目编号：SDGYJSXY2022003

2、项目名称：山东工业技师学院供水水压提升

3、项目内容：为做好学院秋季小型物资维修工作，现需购置一批小型维修物资，相关信息如下：

**A包（水用品）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拖把池水龙头 | 兰花DN15 | 个 | 500 |  |
| 2 | 面盆水嘴（小座） | 铜芯A96拔 | 个 | 500 |  |
| 3 | 面盆水嘴（大座） | 出水口距离12cm | 个 | 50 |  |
| 4 | 手按延时阀 | DN25(全铜大四通） | 个 | 100 |  |
| 5 | 脚踩延时阀 | DN25(长10cm） | 个 | 100 |  |
| 6 | 小便兜延时阀 | 　 | 个 | 50 |  |
| 7 | 拖把池排水管 | 六骏直径5cm | 支 | 500 | 　 |
| 8 | 拖把池排水管 | 六骏直径4cm | 支 | 200 | 　 |
| 9 | 洗手池排水管 | 六骏直径4cm | 支 | 500 | 连体下水管 |
| 10 | 上水金属软管 | 长60cm | 支 | 500 | 　 |

**B包（其他用品）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 纱网 | 宽1.5m 长20m/卷 | 卷 | 3 |  |
| 2 | 纱网 | 宽1.2m/长20m/卷 | 卷 | 3 |  |
| 3 | 玻璃胶条 | 4cm | 米 | 400 |  |
| 4 | 泡沫纱网压条 | 黑色 | 米 | 400 |  |
| 5 | 液压支架窗户气压杆 | 长13cm | 套 | 20 | 公寓使用 |
| 6 | 马桶盖 | 宽35cm长45cm | 套 | 40 | 公寓使用 |
| 7 | 马桶按钮 | 直径5cm | 个 | 100 | 公寓使用 |
| 8 | 普通生料带 |  | 盘 | 30 |  |
| 9 | 普通绝缘胶带 |  | 盘 | 40 |  |
| 10 | 普通防水胶带 |  | 盘 | 10 |  |
| 11 | 自攻丝 | 3cm\*3mm | 盒 | 5 |  |
| 12 | 自攻丝 | 1.5cm\*3mm | 盒 | 5 |  |
| 13 | 自攻丝 | 4cm\*3mm | 盒 | 5 |  |
| 14 | 钻尾丝 | 1cm\*4mm | 盒 | 5 |  |
| 15 | 钻尾丝 | 2cm\*4mm | 盒 | 5 |  |
| 16 | 钻尾丝 | 3.5cm\*4mm | 盒 | 5 |  |
| 17 | 螺丝 | 2cm\*8mm  | 个 | 200 | 公寓床梯使用 |
| 18 | 云石胶 | 1kg/桶 | 桶 | 10 |  |
| 19 | 白乳胶 | 2kg/桶 | 桶 | 5 |  |
| 20 | 力德劳胶 | 0.5kg/桶 | 桶 | 5 |  |
| 21 | 腻子 | 15kg/袋 | 袋 | 10 |  |
| 22 | 石膏粉 | 15kg/袋 | 袋 | 5 |  |
| 23 | 995结构胶 | 运发 | 箱 | 2 |  |
| 24 | 793瓷白胶 | 运发 | 箱 | 5 |  |
| 25 | 玻璃胶 | 运发 | 箱 | 5 |  |
| 26 | 密封胶 | 运发 | 箱 | 5 |  |
| 27 | 多功能防盗门锁 | 锁体长27cm（拉手长27cm） | 套 | 30 | 公寓使用 |
| 28 | 多功能防盗门锁 | 锁体长28cm（拉手长33cm） | 套 | 30 | 公寓使用 |
| 29 | 高级弹子插锁门锁 | 金帝豪 | 套 | 10 | 办公楼使用 |
| 30 | 阳台门别锁 |  | 把 | 200 | 公寓用 |
| 31 | 肯德基门锁 | Andeli | 套 | 20 | 公寓、教学楼使用 |
| 32 | 学生床板横梁（床光） | 厚4cm\*宽6cm | 米 | 200 | 公寓使用 |
| 33 | 铁钉 | 长5cm | 公斤 | 10 |  |
| 34 | 公寓木橱门合页 |  | 个 | 200 | 公寓使用 |
| 35 | 公寓门不锈钢插销 | 长20cm | 个 | 200 | 公寓使用 |
| 36 | 推拉门闭门器液压缓冲闭合器 | 应逸璇 | 套 | 10 | 公寓使用 |
| 37 | 窗户锁 | 长6cm宽2.2cm | 套 | 100 |  |

4．项目预算：A包（水用品）：￥43100.00元。B包（其他用品）：￥21800.00元。

5. 项目交付时间：成交之日起5天内交付完毕。

6．中标原则：只进行一次报价，按最低报价选定后，需商家提供样品，通过查看样品和报价确定中标者。

**山东工业技师学院项目采购报价单（A包）**

**报价单位（公章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 拖把池水龙头 | 兰花DN15 | 个 | 500 |  |  |  |
| 2 | 面盆水嘴（小座） | 铜芯A96拔 | 个 | 500 |  |  |  |
| 3 | 面盆水嘴（大座） | 出水口距离12cm | 个 | 50 |  |  |  |
| 4 | 手按延时阀 | DN25(全铜大四通） | 个 | 100 |  |  |  |
| 5 | 脚踩延时阀 | DN25(长10cm） | 个 | 100 |  |  |  |
| 6 | 小便兜延时阀 | 　 | 个 | 50 |  |  |  |
| 7 | 拖把池排水管 | 六骏直径5cm | 支 | 500 |  |  | 　 |
| 8 | 拖把池排水管 | 六骏直径4cm | 支 | 200 |  |  | 　 |
| 9 | 洗手池排水管 | 六骏直径4cm | 支 | 500 |  |  | 连体下水管 |
| 10 | 上水金属软管 | 长60cm | 支 | 500 |  |  | 　 |
|  | 合计 | 　　元 |  |
| **联系人：** |  |
| **电话：** |  |
| 　**单位地址：** | 　 |

**山东工业技师学院项目采购报价单（B包）**

**报价单位（公章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 纱网 | 宽1.5m 长20m/卷 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 2 | 纱网 | 宽1.2m/长20m/卷 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 3 | 玻璃胶条 | 4cm | 米 | 400 |  |  |  |
| 4 | 泡沫纱网压条 | 黑色 | 米 | 400 |  |  |  |
| 5 | 液压支架窗户气压杆 | 长13cm | 套 | 20 |  |  | 公寓使用 |
| 6 | 马桶盖 | 宽35cm长45cm | 套 | 40 |  |  | 公寓使用 |
| 7 | 马桶按钮 | 直径5cm | 个 | 100 |  |  | 公寓使用 |
| 8 | 普通生料带 |  | 盘 | 30 |  |  |  |
| 9 | 普通绝缘胶带 |  | 盘 | 40 |  |  |  |
| 10 | 普通防水胶带 |  | 盘 | 10 |  |  |  |
| 11 | 自攻丝 | 3cm\*3mm | 盒 | 5 |  |  |  |
| 12 | 自攻丝 | 1.5cm\*3mm | 盒 | 5 |  |  |  |
| 13 | 自攻丝 | 4cm\*3mm | 盒 | 5 |  |  |  |
| 14 | 钻尾丝 | 1cm\*4mm | 盒 | 5 |  |  |  |
| 15 | 钻尾丝 | 2cm\*4mm | 盒 | 5 |  |  |  |
| 16 | 钻尾丝 | 3.5cm\*4mm | 盒 | 5 |  |  |  |
| 17 | 螺丝 | 2cm\*8mm  | 个 | 200 |  |  | 公寓床梯使用 |
| 18 | 云石胶 | 1kg/桶 | 桶 | 10 |  |  |  |
| 19 | 白乳胶 | 2kg/桶 | 桶 | 5 |  |  |  |
| 20 | 力德劳胶 | 0.5kg/桶 | 桶 | 5 |  |  |  |
| 21 | 腻子 | 15kg/袋 | 袋 | 10 |  |  |  |
| 22 | 石膏粉 | 15kg/袋 | 袋 | 5 |  |  |  |
| 23 | 995结构胶 | 运发 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 24 | 793瓷白胶 | 运发 | 箱 | 5 |  |  |  |
| 25 | 玻璃胶 | 运发 | 箱 | 5 |  |  |  |
| 26 | 密封胶 | 运发 | 箱 | 5 |  |  |  |
| 27 | 多功能防盗门锁 | 锁体长27cm（拉手长27cm） | 套 | 30 |  |  | 公寓使用 |
| 28 | 多功能防盗门锁 | 锁体长28cm（拉手长33cm） | 套 | 30 |  |  | 公寓使用 |
| 29 | 高级弹子插锁门锁 | 金帝豪 | 套 | 10 |  |  | 办公楼使用 |
| 30 | 阳台门别锁 |  | 把 | 200 |  |  | 公寓用 |
| 31 | 肯德基门锁 | Andeli | 套 | 20 |  |  | 公寓、教学楼使用 |
| 32 | 学生床板横梁（床光） | 厚4cm\*宽6cm | 米 | 200 |  |  | 公寓使用 |
| 33 | 铁钉 | 长5cm | 公斤 | 10 |  |  |  |
| 34 | 公寓木橱门合页 |  | 个 | 200 |  |  | 公寓使用 |
| 35 | 公寓门不锈钢插销 | 长20cm | 个 | 200 |  |  | 公寓使用 |
| 36 | 推拉门闭门器液压缓冲闭合器 | 应逸璇 | 套 | 10 |  |  | 公寓使用 |
| 37 | 窗户锁 | 长6cm宽2.2cm | 套 | 100 |  |  |  |
| 合计 | 元 |
| **联系人：** |  |
| **电话：** |  |
| **单位地址：** |  |